## PDU
Фазы входа | Вход: тип разъёма, ток, A | Выход: кол-во и тип разъёмов | Автоматические выключатели (кол-во и тип) | Мощность нагрузки, max, кВт | Basic p/n | In-Line Metered p/n | Metered Input p/n | Metered Outlet p/n | Switched p/n | Managed p/n | Units
1 Phase вход | C14 10A | 8xC13 |  | 2.3kW | EBAB02 |  | EMIH02 |  |  |  | 1U
|  | 12xC13 |  | 2.3kW | EBAB19
|  | 16xC13 |  | 2.3kW | EBAB03 |  | EMIB03 | EMOB03 | ESWB03 | EMAB03
|  | 8xGE : 1xC19 |  | 3.7kW | EFLX8D | [5 empty] | 1U
|  | 12xC13:1xC19 | 2 single pole | 3.7kW | EFLX12I | [5 empty] | 1U
|  | 16xC13 |  | 3.7kW | EBAB21
|  | 8xC13 |  | 3.7kW |  |  | EMIH28 | EMOH28 | ESWH28 | EMAH28 | 1U
|  | 20xC13 : 4xC19 |  | 3.7kW | EBAB22 |  | EMIB22 | EMOB22 | ESWB22 | EMAB22
|  | 7xC13 : 1xC19 |  | 3.7kW |  |  |  |  | ESWB23
| IEC60309 16A | 20xC13 : 4xC19 |  | 3.7kW | EBAB04 |  | EMIB04 | EMOB04 | ESWB04 | EMAB04
|  | IEC60309 |  | 3.7kW |  | EILB13
| 2 x IEC60309 16A | 2 x IEC60309 |  | 3.7kW |  | EILB24
| IEC60309 32A | 12xC13 : 4xC19 | 2 single pole | 7,4kW |  |  | EMIB06
|  | 12xC13 : 4xC19 | 2 single pole | 7,4kW |  |  | EMIH06 |  |  | EMAH06 | 2U
|  | 20xC13 : 4xC19 | 2 single pole | 7.4kW | EBAB05 |  | EMIB05 | EMOB05 | ESWB05 | EMAB05
|  | 28xC13 : 4xC19 | 2 single pole | 7.4kW |  |  |  | EMOB71 |  | EMAB71
|  | 36xC13 : 6xC19 | 2 single pole | 7.4kW | EBAB08 |  | EMIB08
|  | IEC60309 |  | 7.4kW |  | EILB14
| 2 x IEC60309 32A | 2 x IEC60309 |  | 7.4kW |  | EILB25
3 Phase вход | IEC60309 16A | 21xC13 : 3xC19 |  | 11kW | EBAB20 |  | EMIB20 | EMOB20 | ESWB20 | EMAB20
|  | 36xC13 : 6xC19 |  | 11kW | EBAB00 |  | EMIB00
|  | 3xC13 : 6xC19 | 6 single pole | 22kW | EBAB01
|  | 6xC13 : 12xC19 | 6 single pole | 22kW |  |  | EMIB07
|  | 18xC13 : 6xC19 | 6 single pole | 22kW | [5 empty] | EMAB33
| IEC60309 32A | 12xC13 : 12xC19 | 6 single pole | 22kW |  |  | EMIB12 |  |  | EMAB12
|  | 6xC13 | 6 single pole | 22kW | EBAH11 | [5 empty] | 1U
|  | 24xC13 : 6xC19 | 6 single pole | 22kW | EBAB32 |  | EMIB32
|  | 30xC13 : 12xC19 | 6 single pole | 22kW |  |  | EMIB34
|  | IEC60309 |  | 22kW |  | EILB15
| 2 x IEC60309 33A | 2 x IEC60309 33A |  | 22kW |  | EILB26